ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЯВКЕ
                № --от «»201г.
Перечень энергопринимающих устройств
	Электроприбор
	Мощность, кВт/ч (за единицу)
	ДА/НЕТ

	Приведенные значения потребляемой мощности ориентировочные, взяты из технических паспортов соответствующего оборудования
	

	Лампа накаливания (40 Вт / 60 Вт  / 100Вт)
	0,04 / 0,06 / 0,1
	 

	Компактная люминесцентная лампа («энергосберегающая», 40 Вт / 60 Вт  / 100Вт)
	0,013 / 0,016 / 0,03
	 

	Светодиодная лампа (40 Вт / 60 Вт  / 100Вт)
	0,005 / 0,01 / 0,015
	 

	Люминесцентная лампа дневного света, 40 Вт
	0,04
	 

	Электрокотел
	5 - 15
	 

	Газовый котел с электронасосом
	0,1 – 0,5
	 

	Холодильник
	0,025 - 0,5
	 

	Электроплита
	3,3 - 8
	 

	Кухонная вытяжка
	0,1 - 0,3
	 

	Посудомоечная машина
	1,2 – 3,5
	 

	Электроподжиг газовой плиты
	0,1
	 

	Проточный водонагреватель
	3,5 - 5
	 

	Современный телевизор (плазма, ЖК, LCD и т.д.)
	0,03 – 0,4
	 

	Автоматическая стиральная машина
	1,5 - 3,5
	 

	Электродуховка
	1,2 - 4
	 

	Утюг, паровая станция
	0,8 - 3
	 

	Электрочайник
	0,6 - 3
	 

	Масляный обогреватель
	0,8 - 2,5
	 

	Микроволновая (СВЧ) печь
	0,5 - 0,8
	 

	Аэрогриль
	0,8 – 1,5
	 

	Инфракрасный обогреватель
	0,3 - 3
	 

	Домашний тепловентилятор
	0,8 – 2,5
	 

	Фен
	0,7 – 2,5
	 

	Кофеварка, кофемашина
	0,35 – 2,3
	 

	Хлебопечь
	0,4 - 1
	 

	Кондиционер
	1 - 5
	 

	Зарядка для мобильного телефона
	0,004
	 

	Пылесос
	0,6 - 2,7
	 

	Сушильная машина
	1,9 - 2,8
	 

	Мультиварка, пароварка
	0,8 - 2
	 

	Компьютер, принтер, МФУ
	0,3 - 1
	 

	Ноутбук
	0,06 - 0,15
	 

	Аудиосистема, музыкальный центр и т.д.
	0,03 - 2
	 

	Кухонный комбайн
	0,2 - 1,5
	 

	Мясорубка
	0,23 - 3
	 

	Бойлер (50-200 литров)
	1,5 - 6
	 

	Блендер
	0,15- 1,35
	 

	Насос погружной
	0,5 - 5
	 

	Электроодеяло
	0,1  - 0,3
	 

	Морозильные шкафы, камеры
	0,15 - 0,5
	 

	Тёплый пол
	0,15 - 0,21 на 1м2
	 

	Игровая приставка
	0,06 - 0,2
	 

	Фонарь уличный
	0,01 - 0,1
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