## август
Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ТМК ЭНР" за август месяц 2024 г.
№ п/п | Район | Наименование населенного пункта в зоне деятельности предприятия | Наименование электросетевого объекта | Сроки ввода в ремонт/вывода из ремонта в течение отчетного месяца
|  |  |  | Дата ввода | Дата вывода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Подстанции
1 | Сосновский район | СНТ "Урал" | ВЛ-0,4кВ до потребителей СНТ "Урал" | 2024-08-01 | 2024-08-01
2 | Сосновский район | СНТ "Электрометаллург" | ВЛ-0,4кВ до потребителей СНТ "Электрометаллург" | 2024-08-01 | 2024-08-01
3 | Сосновский район | СНТ "Электрометаллург" | ВЛ 10 кВ от опоры №180 отпайка на СНТ "Электрометаллург" | 2024-08-01 | 2024-08-01
4 | Аргаяшский район | пос. Увильды | ТП-265 | 2024-08-07 | 2024-08-07
5 | Сосновский район | СНТ "Электрометаллург" | участок ВЛ 0,4кВ протяженностью 6080м от ТП-6 до потребителей СНТ "Электрометаллург" | 2024-08-08 | 2024-08-08
6 | Миасский ГО | г. Миасс | КЛ-6кВ ввод ПС ТРУ 35/6кВ | 2024-08-08 | 2024-08-08
7 | Аргаяшский район | пос. Увильды | ТП-2259 | 2024-08-13 | 2024-08-13
8 | Аргаяшский район | пос. Увильды | ТП-486 | 2024-08-16 | 2024-08-16
9 | Кусинский район | г.Куса | КЛ-6 кВ от ГПП "Куса" в сторону ТП-4 | 2024-08-19 | 2024-08-19
10 | Кусинский район | г.Куса | КЛ-6 кВ от ТП-5 в сторону ТП-4 | 2024-08-19 | 2024-08-19
11 | Кусинский район | г.Куса | КЛ-6 кВ от ГПП "Куса" в сторону ТП-4 | 2024-08-21 | 2024-08-21
12 | Кусинский район | г.Куса | КЛ-6 кВ от ТП-5 в сторону ТП-4 | 2024-08-21 | 2024-08-21
13 | Аргаяшский район | пос. Увильды | ТП-2650 | 2024-08-21 | 2024-08-21
14 | Озерский ГО | г. Озерск | КЛ-0,4 кВ ф. 14 от ТП-14 | 2024-08-22 | 2024-08-22
15 | Аргаяшский район | пос. Увильды | ТП-2726 | 2024-08-28 | 2024-08-28
16 | Катав-Ивановский район эл.сетей | р.Минка | ВЛ 10 Минка | 2024-08-05 | 2024-08-05
17 | Катав-Ивановский район эл.сетей | Г. Усть-Катав,Ребячья Республика | КВЛ-10 кВ ф.5 "Пионерлагерь" | 2024-08-04 | 2024-08-04
18 | Катав-Ивановский район эл.сетей | р. Минка | ТП-101, 102 ( на 20 минут аварийное отключение ВЛ-10 кВ, короткое замыкание участка ВЛ-10 кВ Россетей Урала) | 2024-08-16 | 2024-08-16
19 | Катав-Ивановский район эл.сетей | р. Минка | ТП-101, 102 ( на 15 минут аварийное отключение ВЛ-10 кВ, короткое замыкание участка ВЛ-10 кВ Россетей Урала) | 2024-08-18 | 2024-08-18
20 | Катав-Ивановский район эл.сетей | п.Совхозный | ПС-35/10 кВ "Совзозный" Т-1; Т-2. | 2024-08-23 | 2024-08-23
21 | Катав-Ивановский район эл.сетей | п.Совхозный | ПС-35/10 кВ "Совзозный" Т-1 | 2024-08-23 | 2024-08-23
22 | Катав-Ивановский район эл.сетей | п.Совхозный | ПС-35/10 кВ "Совзозный" Т-1; Т-2. | 2024-08-25 | 25.08.2024г.
23 | Катав-Ивановский район эл.сетей | р. Минка | ТП-101, 102 ( на 20 минут аварийное отключение ВЛ-10 кВ, короткое замыкание участка ВЛ-10 кВ Россетей Урала) | 2024-08-28 | 28.08.2024г.
24 | Сосновский район | Коттеджный посёлок «Малинки Village» | КТП 1764 ШР3-4; ШР3-5 | 2024-08-19 | 2024-08-19
25 | Сосновский район | Коттеджный посёлок «Малинки Village» | КТП 1764 ШР3-4; ШР3-5 | 2024-08-29 | 2024-08-29
26 | Ленинский район | Челябинск | ПС 110 кВ ГПП-2 ЧТПЗ | 2024-08-09 | 2024-08-09
27 | ОЭсК-Челябинск | Челябинск | РП-60 яч. ф.49 | 2024-08-06 | 2024-08-06
28 | ОЭсК-Челябинск | Челябинск | КТПН-1 Автодорожная | 2024-08-08 | 2024-08-08
29 | ОЭсК-Челябинск | Челябинск | ТП-1975 | 2024-08-13 | 2024-08-13
30 | ОЭсК-Челябинск | Челябинск | ТП-728 | 2024-08-13 | 2024-08-13
31 | ОЭсК-Челябинск | Челябинск | ТП-414 | 2024-08-29 | 2024-08-29
32 | ОЭсК-Челябинск | Челябинск | ТП-415 | 2024-08-29 | 2024-08-29
33 | ОЭсК-Челябинск | Челябинск | ТП-410 | 2024-08-29 | 2024-08-29