## Лист1
11б.15 Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
Сводные данные об аварийных отключениях, по итогам | 1 квартала 2018 года | 2 квартала 2018 года | 3 квартала 2018 года | 4 квартала 2018 года
Количество прекращений передачи электрической энерги, шт. | 22 | 20 | 14 | 11
Недоотпуск электроэнергии, кВтч | 15878 | 13179 | 11003.5 | 9521