## Отчет
Приложение №8
к методическим указаниям по расчету уровня надежности и
качества поставляемых товаров и услуг для организации по управлению
единой национальной (общероссийской) электрической
сетью и территориальных сетевых организаций,
утвержденных приказом Минэнерго России
от 29.11.2016 №1256
Форма 8.1. Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах сетевой организации за 2018 год
ООО Сетевая компания «Энергоресурс»
Наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-1 от ТП-40 | 0.4 | 2018-01-01 12:15 | 2018-01-01 17:00 | В | 4.75 | ВЛ 0,4кВ-Л1; ТП-40 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 230 |  | 1 | 3.4.7.3 | 4.16 | 1 | 218.5 | 0.02341
2 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-1 от ТП-40 | 0.4 | 2018-01-05 18:00 | 2018-01-05 20:00 | В | 2 | ВЛ 0,4кВ-Л1; ТП-40 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 230 |  | 2 | 3.4.7 | 4.12, 4.13 | 1 | 92 | 0.02341
3 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-1-2 от КТП101 | 0.4 | 2018-01-12 15:00 | 2018-01-12 17:15 | В | 2.25 | ВЛ 0,22кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 3 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 2.25 | 0.00050891
4 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-2 от ТП149 опора 1.5 | 0.4 | 2018-01-14 09:00 | 2018-01-14 14:00 | В | 5 | ВЛ 0,22кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 4 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 5 | 0.00050891
5 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | РУ 0,4кВ ТП-88 | 0.4 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-17 16:00 | В | 1 | РУ 0,4кВ ТП-88 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 630 |  | 5 | 3.4.7 | 4.4, 4.13 | 1 | 117 | 0.059542
6 | ООО СК "ЭнР" | ТП | РУ 6кВ ТП-88 | 6 | 2018-01-17 16:00 | 2018-01-17 19:30 | В | 3.5 | РУ 6кВ ТП-88 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 1 | 630 | ООО "АЭС Инвест" | 6 | 3.4.7 | 4.11, 4.12 | 1 | 409.5 | 0.059542
7 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-1 от ТП-88 | 0.4 | 2018-01-25 08:00 | 2018-01-25 13:00 | В | 5 | ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69.11 |  | 7 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 5 | 0.00050891
8 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-1 от КТП102 | 0.22 | 2018-01-27 15:00 | 2018-01-27 18:00 | В | 3 | ВЛ 0,22кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 8 | 3.4.7 | 4.3, 4.13 | 1 | 3 | 0.00050891
9 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-3 от ТП-38 | 0.4 | 2018-01-30 18:00 | 2018-01-31 21:00 | В | 3 | ВЛ 0,4кВ-Л-3 от ТП-38 ВЛ; 0,22кВ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 45 |  | 9 | 3.4.7.3 | 4.16 | 1 | 27 | 0.0045802
10 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-1 от ТП-4 | 0.4 | 2018-02-02 11:30 | 2018-02-02 16:00 | В | 4.5 | ВЛ 0,22кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 10 | 3.4.7 | 4.3, 4.13 | 1 | 4.5 | 0.00050891
11 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-1 от ТП-36 | 0.4 | 2018-02-07 17:00 | 2018-02-07 18:00 | В | 1 | ВЛ 0,4кВ-Л1 от ТП-36 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |  | 11 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 5 | 0.0025445
12 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-21 ВЛ 6кВ | 6 | 2018-02-17 15:00 | 2018-02-17 17:00 | В | 2 | Л-21 ВЛ 6кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 670 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго"; Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению структурное подразделение Трансэнерго-филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | 12 | 3.4.7 | 4.3 | 1 | 6 | 0.0015267
13 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-3 от ТП-4 опора 73-1 | 0.4 | 2018-02-27 10:00 | 2018-02-27 14:00 | В | 4 | ВЛ 0,22кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.3 |  | 13 | 3.4.7 | 4.3 | 1 | 4 | 0.00050891
14 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-2 от ТП111 | 0.4 | 2018-03-04 12:00 | 2018-03-04 15:00 | В | 3 | ВЛ 0,4кВ-Л1 и Л2 от ТП111; КВЛ 0,4кВ-Л1 от ТП149 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 676.2 |  | 14 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 51 | 0.0086514
15 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-3 ВЛ 0,4кВ от ТП -5 | 0.4 | 2018-03-06 09:30 | 2018-03-06 12:45 | В | 3.25 | ВЛ 0,22кВ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 115 |  | 15 | 3.4.7 | 4.12, 4.13 | 1 | 74.75 | 0.011705
16 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ 10кВ ("Минка") от ПС Минка-Тяга | 10 | 2018-03-06 21:00 | 2018-03-07 02:00 | В | 5 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 257 | 1 | 800 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 16 | 3.4.7 | 4.12, 4.13 | 1 | 1285 | 0.13079
17 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-2 ВЛ 0,4кВ от КТП102 | 0.4 | 2018-03-12 10:00 | 2018-03-12 11:30 | В | 1.5 | ВЛ 0,4кВ-Л-2 от КТП102 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55 |  | 17 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 13.5 | 0.0045802
18 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-1 ВЛ 0,4кВ от ТП-40 | 0.4 | 2018-03-19 08:00 | 2018-03-19 13:00 | В | 5 | ВЛ 0,4кВ-Л-1 от ТП-40 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 230 |  | 18 | 3.4.7 | 4.12, 4.13 | 1 | 185 | 0.01883
19 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-1 ВЛ 0,4кВ от ТП-17 опора 4 | 0.4 | 2018-03-19 09:00 | 2018-03-19 14:00 | В | 5 | ВЛ 0,4кВ-Л-1 от ТП-17 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 115 |  | 19 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 115 | 0.011705
20 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-1-2 ВЛ 0,4кВ от КТП102 | 0.4 | 2018-03-19 08:00 | 2018-03-19 11:00 | В | 3 | Л-1-2 ВЛ 0,4кВ от КТП102 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 190 |  | 20 | 3.4.7 | 4.12, 4.13 | 1 | 114 | 0.019338
21 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-4 ВЛ 0,4кВ от КТП-5 | 0.4 | 2018-03-26 11:20 | 2018-03-26 13:35 | В | 2.25 | Л-4 ВЛ 0,4кВ от КТП-5 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 159 |  | 21 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 99 | 0.022392
22 | ООО СК "ЭнР" | ТП | ТП-1 в ТП-39 | 6 | 2018-03-27 10:25 | 2018-03-27 13:15 | В | 2.83 | ТП-1 в ТП-39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  | 22 | 3.4.7 | 4.13, 4.16 | 1 | 2.83 | 0.00050891
23 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-2 ВЛ 0,4кВ от ТП-88 | 0.4 | 2018-04-02 14:30 | 2018-04-02 18:00 | В | 3.5 | Л-2 ВЛ 0,4кВ от ТП-88 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 208 |  | 23 | 3.4.7 | 4.12, 4.13 | 1 | 213.5 | 0.031043
24 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-2 ВЛ 0,4кВ от ТП102 | 0.4 | 2018-04-05 13:00 | 2018-04-05 15:00 | В | 2 | Л-2 ВЛ 0,4кВ от ТП102 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 211.5 |  | 24 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 110 | 0.02799
25 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-21 ВЛ 6кВ | 6 | 2018-04-07 01:15 | 2018-04-07 02:45 | В | 1.5 | ВЛ 6 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 670 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго"; Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению структурное подразделение Трансэнерго-филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | 25 | 3.4.7.3 | 4.12, 4.13 | 1 | 3 | 0.0010178
26 | ООО СК "ЭнР" | ТП | ТП-40 | 0.4 | 2018-04-11 10:00 | 2018-04-11 20:00 | В | 10 | РУ-0,4 кВ от ТП-40 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 230 |  | 26 | 3.4.7 | 4.11, 4.13, 4.16 | 1 | 370 | 0.01883
27 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-3 ВЛ 0,4кВ от ТП-38 | 0.4 | 2018-04-15 06:00 | 2018-04-15 09:30 | В | 3.5 | Л-3 ВЛ 0,4кВ от ТП-38 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 83 |  | 27 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 87.5 | 0.012723
28 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-1 ВЛ 0,4кВ от ТП-15 | 0.4 | 2018-04-18 10:00 | 2018-04-18 14:30 | В | 4.5 | Л-1 ВЛ 0,4кВ от ТП-15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 90 |  | 28 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 135 | 0.015267
29 | ООО СК "ЭнР" | КЛ | КЛ 0,4кВ от ТП-67 | 0.4 | 2018-04-20 13:00 | 2018-04-20 15:00 | В | 2 | КЛ 0,4кВ от ТП-67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |  | 29 | 3.4.7 | 4.12, 4.13 | 1 | 2 | 0.00050891
30 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-1 ВЛ 0,4кВ от ТП-102 | 0.4 | 2018-04-29 09:30 | 2018-04-29 12:00 | В | 2.5 | Л-1 ВЛ 0,4кВ от ТП-102 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 150.5 |  | 30 | 3.4.7 | 4.11 | 1 | 115 | 0.02341
31 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-1 ВЛ 0,4кВ от ТП-10 | 0.4 | 2018-04-29 12:00 | 2018-04-29 14:00 | В | 2 | Л-1 ВЛ 0,4кВ от ТП-10 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 235 |  | 31 | 3.4.7 | 4.12, 4.13 | 1 | 144 | 0.036641
32 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-1 ВЛ 0,4кВ от ТП-88 | 0.4 | 2018-05-06 12:00 | 2018-05-06 16:30 | В | 4.5 | Л-1 ВЛ 0,4кВ от ТП-88 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 352.52 |  | 32 | 3.4.7.1 | 4.1, 4.16 | 1 | 157.5 | 0.017812
33 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-1 ВЛ 0,4кВ от ТП-15 | 0.4 | 2018-05-15 10:00 | 2018-05-15 12:00 | В | 2 | Л-1 ВЛ 0,4кВ от ТП-15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 90 |  | 33 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 60 | 0.015267
34 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-3 ВЛ 0,4кВ от ТП-38 | 0.4 | 2018-05-16 13:00 | 2018-05-16 17:00 | В | 4 | Л-3 ВЛ 0,4кВ от ТП-38 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 83 |  | 34 | 3.4.7 | 4.12, 4.13 | 1 | 100 | 0.012723
35 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-3 ВЛ 0,4кВ от ТП-101 | 0.4 | 2018-05-20 11:00 | 2018-05-20 12:30 | В | 1.5 | Л-3 ВЛ 0,4кВ от ТП-101 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 84 |  | 35 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 28.5 | 0.0096692
36 | ООО СК "ЭнР" | ТП | РУ 0,4кВ ТП-40 | 0.4 | 2018-05-20 13:00 | 2018-05-20 14:30 | В | 1.5 | РУ 0,4кВ ТП-40 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 230 |  | 36 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 55.5 | 0.01883
37 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-3 ВЛ 0,4кВ от ТП-5 | 0.4 | 2018-05-20 15:00 | 2018-05-20 17:00 | В | 2 | Л-3 ВЛ 0,4кВ от ТП-5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 186 |  | 37 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 120 | 0.030534
38 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-1 ВЛ 0,4кВ от ТП-10 | 0.4 | 2018-05-24 16:30 | 2018-05-24 17:00 | В | 0.5 | Л-1 ВЛ 0,4кВ от ТП-10 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 230 |  | 38 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 35.5 | 0.036132
39 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Ф-5 "Пионерлагерь" ВЛ 10кВ от ТП ЭЧЭ-51 | 10 | 2018-06-06 17:20 | 2018-06-06 20:00 | В | 2.67 | Ф-5 "Пионерлагерь" ВЛ 10кВ от ТП ЭЧЭ-51 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1200 |  | 39 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1 | 5.34 | 0.0010178
40 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-1 ВЛ 0,4кВ от ТП-15 | 0.4 | 2018-06-06 14:00 | 2018-06-06 15:40 | В | 1.666 | Л-1 ВЛ 0,4кВ от ТП-15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 90 |  | 40 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 49.98 | 0.015267
41 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-1 ВЛ 0,4кВ от ТП-40 | 0.4 | 2018-06-14 14:00 | 2018-06-14 16:00 | В | 2 | Л-1 ВЛ 0,4кВ от ТП-40 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 230 |  | 41 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 74 | 0.01883
42 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-1-2 ВЛ 0,4кВ от ТП-101 | 0.4 | 2018-06-29 12:00 | 2018-06-29 14:00 | В | 2 | Л-1-2 ВЛ 0,4кВ от ТП-101 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 139 |  | 42 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 72 | 0.018321
43 | ООО СК "ЭнР" | ТП | ТП-17 Т-1 | 0.38 | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-03 13:00 | В | 4 | ТП-17 Т-1 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 112 |  | 43 | 3.4.7.4 | 4.11, 4.12 | 1 | 336 | 0.042748
44 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-6 ВЛ 0,4кВ от ТП-5 | 0.38 | 2018-07-06 15:30 | 2018-07-06 18:30 | В | 3 | Л-6 ВЛ 0,4кВ от ТП-5 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 148 |  | 44 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 222 | 0.037659
45 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-1 ВЛ 0,4кВ от ТП-15 | 0.38 | 2018-07-10 11:00 | 2018-07-10 17:00 | В | 6 | Л-1 ВЛ 0,4кВ от ТП-15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 90 |  | 45 | 3.4.7.4 | 4.1, 4.11 | 1 | 180 | 0.015267
46 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-1-1 ВЛ 0,4кВ от ТП-101 | 0.38 | 2018-07-29 17:00 | 2018-07-29 20:30 | В | 3.5 | Л-1-1 ВЛ 0,4кВ от ТП-101 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 40 |  | 46 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 59.5 | 0.0086514
47 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-3 ВЛ 0,4кВ от ТП-101 | 0.38 | 2018-07-29 17:00 | 2018-07-29 20:30 | В | 3.5 | Л-3 ВЛ 0,4кВ от ТП-101 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 84 |  | 47 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 66.5 | 0.0096692
48 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от оп.№35 Л-1 ВЛ 0,4кВ от ТП-40 | 0.38 | 2018-08-06 09:30 | 2018-08-06 11:00 | В | 1.5 | ВЛ 0,4кВ от оп.№35 Л-1 ВЛ 0,4кВ от ТП-40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 48 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 1.5 | 0.00050891
49 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-3 ВЛ 0,4кВ от ТП-5 | 0.38 | 2018-08-21 12:30 | 2018-08-21 15:00 | В | 2.5 | Л-3 ВЛ 0,4кВ от ТП-5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 186 |  | 49 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 150 | 0.030534
50 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-2 ВЛ 0,4кВ от ТП-149 | 0.38 | 2018-08-23 13:00 | 2018-08-23 15:00 | В | 2 | Л-2 ВЛ 0,4кВ от ТП-149 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |  | 50 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 10 | 0.0025445
51 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП-36 | 0.38 | 2018-09-03 10:30 | 2018-09-03 12:00 | В | 1.5 | оп. №9 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП-36; п.Вязовая | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 51 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 1.5 | 0.00050891
52 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП-102 | 0.38 | 2018-09-04 09:30 | 2018-09-04 11:00 | В | 1.5 | оп. №17 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП-102; п.ж/д ст.Минка | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 52 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 1.5 | 0.00050891
53 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП-38 | 0.38 | 2018-09-14 16:30 | 2018-09-14 19:00 | В | 2.5 | пролет оп. №21-№22 ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП-38; п.Вязовая | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 83 |  | 53 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 65 | 0.013232
54 | ООО СК "ЭнР" | КЛ | ВЛ-10 кВ от ПС Усть-Катав-тяга до оп. №100, КЛ-10 кВ от оп. №100 до ТП-40 | 10 (10.5) | 2018-09-25 12:00 | 2018-09-25 20:00 | В | 8 | КЛ-10 кВ КЛ-1 от оп. №100 до ТП-40 ф. Пионерлагерь; г. Усть-Катав | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 960 |  | 54 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 16 | 0.0010178
55 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП-10 | 0.38 | 2018-09-29 08:00 | 2018-09-29 13:00 | В | 5 | ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП-10; п.Вязовая | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 148 |  | 55 | 3.4.7 | 4.12, 4.13 | 1 | 355 | 0.036132
56 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л-6 от ТП-5 | 0.38 | 2018-09-30 11:00 | 2018-09-30 14:00 | В | 3 | Ввод от оп. №26 ВЛ 0,4кВ Л-6 от ТП-5; п.Вязовая | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 56 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 3 | 0.00050891
57 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-102 п. жд. ст.Минка | 0.38 | 2018-10-08 16:30 | 2018-10-08 20:00 | В | 3.5 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-102 . жд. ст.Минка; пролет опор 34-35 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17.5 |  | 57 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 24.5 | 0.0035623
58 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-40 п.Вязовая | 0.38 | 2018-10-08 21:00 | 2018-10-08 23:00 | В | 2 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-40 п.Вязовая; ввод от оп.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 58 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 2 | 0.00050891
59 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-111 п.Совхозный | 0.38 | 2018-10-08 19:00 | 2018-10-09 09:00 | В | 14 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-111 п.Совхозный; ввод от оп.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 59 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 14 | 0.00050891
60 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2-5 ТП-88 п.М.Бердяш | 0.38 | 2018-10-11 11:00 | 2018-10-11 12:30 | В | 1.5 | ВЛ-0,4 кВ Л-2-5 ТП-88 п.М.Бердяш; ввод от оп.10-8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 60 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 1.5 | 0.00050891
61 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-149 п. Совхозный | 0.38 | 2018-10-12 11:00 | 2018-10-12 13:00 | В | 2 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-149 п. Совхозный; в пролете Л-1 оп.2 - Л-3 оп.1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 |  | 61 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 10 | 0.0025445
62 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-10 п. Вязовая | 0.38 | 2018-10-26 10:00 | 2018-10-26 14:00 | В | 4 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-10 п. Вязовая; пролет опор линии Л-1 оп.№48 - №49 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 187.5 |  | 62 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 280 | 0.035623
63 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-40 п. Вязовая | 0.38 | 2018-10-29 11:00 | 2018-10-29 13:00 | В | 2 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-40 п. Вязовая; ввод в дом Пролетарская 30 от линии Л-1 оп.№27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 63 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 2 | 0.00050891
64 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-17 п.Вязовая | 0.38 | 2018-11-04 10:00 | 2018-11-04 15:00 | В | 5 | ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-17 п.Вязовая; пролет опор №15-16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | 64 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 10 | 0.0010178
65 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-88 п.Малый Бердяш | 0.38 | 2018-11-14 09:40 | 2018-11-14 14:30 | В | 4.83 | ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-88 п.Малый Бердяш; опора №9-1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 120 |  | 65 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 169.05 | 0.017812
66 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-17 п.Вязовая | 0.38 | 2018-12-18 11:00 | 2018-12-18 14:00 | В | 3 | ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-17 п.Вязовая; ввод с оп.№27 до Ст.Разина | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 66 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 3 | 0.00050891
67 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-111 п.Совхозный | 0.38 | 2018-12-21 10:00 | 2018-12-21 15:00 | В | 5 | ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-111 п.Совхозный; рубильник | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 130 |  | 67 | 3.4.7 | 4.10 | 1 | 55 | 0.005598
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 221.996 | x | x | x | 2036 | 0 | 3 | 2033 | 0 | 0 | 6 | 2030 | 6 | 12235.13 |  | x | x | x | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 221.996 | x | x | x | 2036 | 0 | 3 | 2033 | 0 | 0 | 6 | 2030 | 6 | 12235.13 |  | x | x | x | 0; 1
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | x | x | x | 1
Директор ООО СК «ЭНР» А.С.Левашов
Должность Ф.И.О. Подпись

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь