## 3 кв
19г.8 Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения 4 кв 2019г
№ п/п | Наименование населенного пункта | Район | Наименование подстанции | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров на ТП, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | пос. Совхозный | Катав-Ивановский муниципальный район | ТП 111 | 6/0,4 | 400 | 0.2 | 0.2
2 | пос. Совхозный | Катав-Ивановский муниципальный район | ТП 152 | 10/0,4 | 2х630 | 0.62 | 0.62
3 | пос. Совхозный | Катав-Ивановский муниципальный район | ТП 118 | 10/0,4 | 250 | 0.12 | 0.12
4 | пос. Совхозный | Катав-Ивановский муниципальный район | ТП 146 | 10/0,4 | 160 | 0.08 | 0.08
5 | пос. Совхозный | Катав-Ивановский муниципальный район | ТП 149 | 10/0,4 | 400 | 0.19 | 0.19
6 | пос. Совхозный | Катав-Ивановский муниципальный район | ТП 155 | 10/0,4 | 2х400 | 0.39 | 0.39
7 | г. Катав-Ивановск | Катав-Ивановский муниципальный район | ТП 28 | 6/0,4 | 2х630 | 0.63 | 0.63
8 | ДОЛ "Ребячья Республика" | Усть-Катавский городской округ | ТП-39 | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
9 | ДОЛ "Ребячья Республика" | Усть-Катавский городской округ | ТП-40 | 6/0,4 | 2х400 | 0.08 | 0.08
10 | пос. Вязовая | Усть-Катавский городской округ | КТП-38 | 6/0,4 | 250 | 0.025 | 0.025
11 | пос. Вязовая | Усть-Катавский городской округ | КТП-4 | 6/0,4 | 160 | 0.016 | 0.016
12 | пос. Вязовая | Усть-Катавский городской округ | КТП-17 | 6/0,4 | 160 | 0.016 | 0.016
13 | пос. Вязовая | Усть-Катавский городской округ | КТП-40 | 6/0,4 | 250 | 0.025 | 0.025
14 | пос. Вязовая | Усть-Катавский городской округ | КТПН Водозабор | 6/0,4 | 25 | 0 | 0
15 | п. ж/д ст. Минка | Усть-Катавский городской округ | КТП-101 | 10/0,4 | 400 | 0.04 | 0.04
16 | п. ж/д ст. Минка | Усть-Катавский городской округ | КТП-102 | 10/0,4 | 400 | 0.04 | 0.04
17 | пос. Малый Бердяш | Усть-Катавский городской округ | ТП 88 | 6/0,4 | 630 | 0 | 0