## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2020 год
ООО Сетевая Компания "ЭнергоРесурс"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО СК "ЭнР" | ТП | Ввод Р-0,4 кВ с Т-1 ТП-146 п. Совхозный | 0.38 | 13,10 2020.01.03 | 16,00 2020.01.03 | В | 2.833 | ТП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |  | 38 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 17, п. Вязовая | 0.22 | 11,10 2020.01.05 | 13,20 2020.01.05 | В | 2.166 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-17 п. Вязовая, Пугачева, 20, ОМ на опоре 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 39 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
3 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 15, п. Вязовая | 0.22 | 13,05 2020.01.07 | 15,30 2020.01.07 | В | 2.416 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-15 п. Вязовая, ул. Лесная, 21/2, опора 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 40 | 3.4.13.4 | 4.10 | 1
4 | ООО СК "ЭнР" | ТП | Ввод Р-0,4 кВ № 3 с Т-1 ТП-146 п. Совхозный | 0.38 | 08,30 2020.01.09 | 10,00 2020.01.09 | В | 1,500 | ТП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |  | 41 | 3.4.14 | 4.16 | 1
5 | ООО СК "ЭнР" | КВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП-5 п. Вязовая | 0.38 | 10,20 2020.02.09 | 14,10 2020.02.09 | В | 3.833 | ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП-5 п. Вязовая, ул. Коммунальная, пролёт опор 29-30 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 210 |  | 42 | 3.4.8.2 | 4.14 | 1
6 | ООО СК "ЭнР" | КВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1-1 от ТП-88 п. М. Бердяш | 0.22 | 09,41 2020.02.19 | 11,06 2020.02.19 | В | 1.416 | ВЛ-0,4 кВ Л-1-1 от ТП-88 п. М. Бердяш, ул. Полевая, д. 19, пролёты опор 3-3-1; 3-1-3-2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 |  | 43 | 3.4.12 | 4.10 | 1
7 | ООО "ЭнР" | КВЛ | Л-1 от ТП-10 п. Вязовая | 0.38 | 10,40 2020.02.29 | 12,40 2020.02.29 | В | 2,000 | Л-1 от ТП-10, опора 22, п. Вязовая | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 160 |  | 45 | 3.4.8 | 4.4 | 1
8 | ООО СК "ЭнР" | КВЛ | Л-1 от ТП-40, п. Вязовая | 0.22 | 17,15 2020.03.03 | 19,00 2020.03.03 | В | 1,750 | Л-1 от ТП-40, п. Вязовая, ул. Пролетарская , 8 от опоры № 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 45 | 3.4.8.2, 3.4.13.1 | 4.4 | 1
9 | ООО СК "ЭнР" | КВЛ | Л-1 от ТП-10 п. Вязовая | 0.38 | 18,00 2020.03.07 | 20,00 2020.03.07 | В | 2,000 | Л-1 от ТП-10, пролёт опор № 5-6 п. Вязовая | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 160 |  | 46 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
10 | ООО СК "ЭнР" | КВЛ | Л-1-2 от ТП-101 Разъезд Минка | 0.22 | 09,50 2020.03.15 | 14,00 2020.03.15 | В | 4,166 | Л-1-2 от ТП-101 пролёт опор № 3-13-3-14 Разъезд Минка | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 47 | 3.4.12.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 1
11 | ООО СК "ЭнР" | КЛ | ТП-152 Т-1 "Котельная" пос. Совхозный | 10 (10.5) | 22,18 2020.03.15 | 00,01 2020.03.16 | В | 1.716 | КЛ-10 кВ от яч. 6 КРУ-10кВ ПС35/10 до ТП-152 Т-1 "Котельная" пос. Совхозный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 |  | 48 | 3.4.12.1 | 4.12 | 1
12 | ООО СК "ЭнР" | КВЛ | ТП-3 г. Катав-Ивановск | 0.38 | 11,11 2020.03.20 | 12,05 2020.03.20 | В | 0,900 | ВО-0,4 кВ ТП-3 от опоры № 2, г. Катав-Ивановск | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 49 | 3.4.12.1 | 4.4 | 1
13 | ООО СК "ЭнР" | КВЛ | ВЛ-6 кВ № 21г. Катав-Ивановск | 6 (6.3) | 13,07 2020.04.02 | 14,00 2020.04.02 | В | 0.88 | ВЛ-6 кВ № 21 от ПС КИЦЗ пролёт опор 11-12 г. Катав-Ивановск | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 990 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго";ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 50 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
14 | ООО СК "ЭнР" | КВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-2-5 от ТП-88, п. М. Бердяш | 0.38 | 14,30 2020.04.16 | 17,00 2020.04.16 | В | 2,500 | ВЛ-0,4кВ л-2-5 от ТП-88 опора 10-6, п. М. Бердяш | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 210 |  | 51 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
15 | ООО СК "ЭнР" | КВЛ | ТП-38, п. Вязовая | 0.38 | 18,20 2020.04.18 | 20,30 2020.04.18 | В | 2.17 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-38, опора 6, п. Вязовая | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 78 |  | 52 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
16 | ООО СК "ЭнР" | КВЛ | Л-5 0,4 кВ ТП-101, разъезд Минка | 0.22 | 19,50 2020.05.07 | 23,00 2020.05.07 | В | 3,166 | Л-5 0,4 кВ ТП-101, пролёт опор 7-8, разъезд Минка | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 |  | 53 | 3.4.8.5 | 4.4 | 1
17 | ООО СК "ЭнР" | КВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП-5 пос. Вязовая | 0.38 | 14,37 2020.07.11 | 09,55 2020.07.12 | В | 19.3 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП-5 пролёты опор 11 - 24 пос. Вязовая | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 63 |  | 54 | 3.4.12.2, 3.4.12.5 | 4.4, 4.16 | 1
18 | ООО СК "ЭнР" | КВЛ | ВЛ-10кВ фид.№5 ЭЧ ДОЛ "Ребячья Республика" | 10 (10.5) | 16,51 2020.07.21 | 12,27 2020.07.22 | В | 19,6 | ВЛ-10кВ фид.№5 ЭЧ ДОЛ "Ребячья Республика | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 400 |  | 55 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1
19 | ООО СК "ЭнР" | КЛ | КЛ-10кВ фид.№2 на ТП-118 от ПС 35/10 "Совхозный" | 10 (10.5) | 05,24 2020.07.22 | 15,08 2020.07.22 | В | 9.733 | КЛ-10кВ фид.№2 на ТП-118 от ПС 35/10 "Совхозный | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 155 |  | 56 | 3.4.12.5, 3.4.14 | 4.12, 4.16 | 1
20 | ООО СК "ЭнР" | КЛ | КЛ-0,4кВ №1 от ТП-155 на ж/д №31 | 0.38 | 09,05 2020.08.17 | 14,35 2020.08.17 | В | 5.5 | КЛ-0,4кВ №1 от ТП-155 на ж/д №31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |  | 57 | 3.4.12.5, 3.4.14 | 4.12, 4.16 | 1
21 | ООО СК "ЭнР" | ТП | ВЛ-6кВ ф.5 "Вязовая" от ЭЧ-77, КТП-38 | 6 (6.3) | 19,10 2020.08.17 | 20,45 2020.08.17 | В | 1.583 | ВЛ-6кВ ф.5 "Вязовая" от ЭЧ-77, разъеденитель РЛНД на опоре №68 к КТП-38 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 230 |  | 58 | 3.4.7.3, 3.4.12.5 | 4.13, 4.16 | 1
22 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-1 0,4 кВ Р-1 фаза "В" и "N" ТП-102 в пролётах опор в районе д. 2,3,5 по Железнодорожному переулку в пос. ж/д ст. Минка | 0.38 | 09,20 2020.10.17 | 12,00 2020.10.17 | В | 2,6667 | Л-1 0,4 кВ ТП-102 в пролётах опор в районе д. 2,3,5 по Железнодорожному переулку в пос. ж/д ст. Минка | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 46 |  | 59 | 3.4.12.2, 3.4.12.5 | 4.4, 4.16 | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 53.546 | x | x | x | 472 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 6 | 466 | 0 | 3550 |  | x | x | x | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 53.546 | x | x | x | 472 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 6 | 466 | 0 | 3550 |  | x | x | x | 0; 1
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор ООО СК «ЭНР» Н.В. Цапулина
Должность Ф.И.О. Подпись

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь