## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 2021 | год
ООО Сетевая компания «Энергоресурс»
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ООО СК "ЭнР" | КЛ | КЛ-0,4кВ №10 от ТП-2002 на здание техникума | 0.38 | 2021-01-28 11:19 | 2021-01-28 18:35 | В | 7.2667 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ №10 от ТП-2002 на здание техникума | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 116.46 |  | 60 | 3.4.12.5, 3.4.14 | 4.12, 4.16 | 1
2 | ООО СК "ЭнР" | КЛ | КЛ-0,4кВ №6 от ТП-2002 на здание производственного корпуса техникума | 0.38 | 2021-02-25 10:30 | 2021-02-25 20:55 | В | 10.4167 | 2 | 2 | Участок КЛ-0,4кВ №6 от ТП-2002 на здание производственного корпуса (мастерские) техникума по адресу: г.Катав-Ивановск | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 199.4 |  | 61 | 3.4.12.5, 3.4.14 | 4.12, 4.16 | 1
3 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-1 0,4 кВ Р-1 фаза "В" и фаза "С" ТП-102 в пролётах опор в районе д. 52 по ул. Учительская в пос. ж/д ст. Минка | 0.38 | 2021-02-26 07:10 | 2021-02-26 09:50 | В | 2.6667 | 2 | 2 | Л-1 0,4 кВ от ТП-102 в пролётах опор в районе д. 52 по ул. Учителсткая в пос. ж/д ст. Минка | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 103 |  | 62 | 3.4.12.2, 3.4.12.5 | 4.4, 4.16 | 1
4 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ 0,4-кВ №6-2 отпайка ВЛИ-0,4 с опоры №2 ТП-2003 г. Катав-Ивановск, ЦРБ | 0.38 | 2021-03-02 07:52 | 2021-03-02 10:55 | В | 3.05 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 63 | 3.4.14 | 4.13 | 1
5 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Разъезд Минка ВЛ 0,4-кВ Л-1-2-3 опора №3 от ТП-101 | 0.38 | 07,30 2021.06.26 | 10,25 2021.06.26 | В | 2.92 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 124.2 |  | 65 | 3.4.12.2 | 4.4, 4.16 | 1
6 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | п. Вязовая ул. Красноармейская ВЛ 0,4-кВ Л-4 пролет опор № 7-8 от ТП-5 | 0.38 | 14,00 2021.09.03 | 16,30 2021.09.03 | В | 2.5 | 2 | 2 | ВЛ 0,4-кВ Л-4 от ТП-5 пролет опор № 7-8 п. Вязовая ул. Красноармейская | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 131 |  | 66 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 28.8201 | x | x | x | x | x | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 694.06 | x | x | x | x | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 28.8201 | x | x | x | x | x | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 694.06 | x | x | x | x | 0; 1
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 0
Директор ООО СК «ЭНР» Н.В. Цапулина
Должность Ф.И.О. Подпись

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь