## 1 кв
19г.7 Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше 1 квартал 2022г
№ п/п | Район | Наименование подстанции | Уровень напряжения, кВ | Предельно допустимая нагрузка, (МВт) | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров на ТП, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Катав-Ивановский муниципальный район | ПС "Жилпоселок" | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6

## 2 кв
19г.7 Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше 2 квартал 2022г
№ п/п | Район | Наименование подстанции | Уровень напряжения, кВ | Предельно допустимая нагрузка, (МВт) | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров на ТП, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Катав-Ивановский муниципальный район | ПС "Жилпоселок" | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6

## 3 кв
19г.7 Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше 3 квартал 2022г
№ п/п | Район | Наименование подстанции | Уровень напряжения, кВ | Предельно допустимая нагрузка, (МВт) | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров на ТП, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Катав-Ивановский муниципальный район | ПС "Жилпоселок" | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6

## 4 кв
19г.7 Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше 4 квартал 2022г
№ п/п | Район | Наименование подстанции | Уровень напряжения, кВ | Предельно допустимая нагрузка, (МВт) | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров на ТП, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Катав-Ивановский муниципальный район | ПС "Жилпоселок" | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6