## 1.1.
Информация о качестве обслуживания потребителей
ООО Сетевая компания "Энергоресурс" за 2021 год
(наименование сетевой организации)
1. Общая информация о сетевой организации
1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.
Тип потребителей | Категория надежности потребителей | Уровень напряжения
|  | ВН (110 кВ и выше) |  |  | СН 1 (35-60 кВ) |  |  | СН2 (1-20 кВ) |  |  | НН (до 1 кВ)
|  | 2020г. | 2021г. | Динамика изменения | 2020г. | 2021г. | Динамика изменения | 2020г. | 2021г. | Динамика изменения | 2020г. | 2021г. | Динамика изменения
Физические лица | 1 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д
| 2 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д
| 3 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 1683 | 1689 | 0.3552%
Юридические лица | 1 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д
| 2 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 11 | 11 | 0%
| 3 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 4 | 4 | 0% | 203 | 204 | 0.4902%
ВСЕГО | 1 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д
| 2 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 11 | 11 | 0%
| 3 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 3 | 4 | 33.33% | 1886 | 1893 | 0.3698%

## 1.2.
1.2. Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой: физические лица, юридические лица, вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирные дома, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.
№ п/п | Категория | 2020г. | 2021г. | Динамика изменения
1 | Количество точек поставки | 1332 | 1339 | 0.5255%
1.1 | в т.ч по типу потребителей
1.1.1 | Физические лица | 1024 | 1030 | 0.5859%
1.1.2 | Юридические лица | 283 | 284 | 0.3534%
1.2 | ВРУ в МКД | 25 | 25 | 0%
1.3 | Бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства | 0 | 0 | н/д
1.4 | ПУ с возможностью дистанционного сбора данных | 0 | 0 | н/д

## 1.3.
1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному, заполняется в произвольной форме.
Объект электросетевого хозяйства | Уровень напряжения
| ВН (110 кВ и выше) |  |  | СН 1 (35-60 кВ) |  |  | СН2 (1-20 кВ) |  |  | НН (до 1 кВ)
| 2020г. | 2021г. | Динамика изменения | 2020г. | 2021г. | Динамика изменения | 2020г. | 2021г. | Динамика изменения | 2020г. | 2021г. | Динамика изменения
Протяженность воздушных линий (ВЛ), км | 0 | 0 | н/д | 0.37 | 0.37 | 0% | 20.961 | 20.961 | 0% | 62.047 | 62.047 | 0%
Протяженность кабельных линий (КЛ), км | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 10.883 | 10.883 | 0% | 7.593 | 7.593 | 0%
Подстанции, шт | 0 | 0 | н/д | 1 | 1 | 0% | 17 | 17 | 0% | 0 | 0 | н/д

## 1.4.
1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме и выражается в процентах по отношению к нормативному сроку службы объектов.
Объект электросетевого хозяйства | Уровень напряжения
| ВН (110 кВ и выше) |  |  | СН 1 (35-60 кВ) |  |  | СН2 (1-20 кВ) |  |  | НН (до 1 кВ)
| 2020г. | 2021г. | Динамика изменения | 2020г. | 2021г. | Динамика изменения | 2020г. | 2021г. | Динамика изменения | 2020г. | 2021г. | Динамика изменения
Воздушные линии (ВЛ),% | 0 | 0 | н/д | 100 | 100 | 0 | 85.42 | 88.3 | 3.372% | 92.88 | 97.26 | 4.716%
Кабельные линии (КЛ),% | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 77.76 | 82.66 | 6.301% | 93.04 | 94.32 | 1.376%
Подстанции,% | 0 | 0 | н/д | 100 | 100 | 0 | 80.94 | 83.11 | 2.681% | 0 | 0 | 0

## 2.1.
2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии 2.1 Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
N | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2020г. | 2021г. | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (ПSAIDI) | 1.4151 | 0.33408 | -76.39%
1.1 | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | н/д
1.2 | СН1 (35-60 кВ) | 0 | 0 | н/д
1.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0.355 | 0 | -100%
1.4 | НН (до 1 кВ) | 1.0601 | 0.3341 | -68.48%
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (ПSAIFI) | 0.35435 | 0.10768 | -69.61%
2.1 | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | н/д
2.2 | СН1 (35-60 кВ) | 0 | 0 | н/д
2.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0.06156 | 0 | -100%
2.4 | НН (до 1 кВ) | 0.2928 | 0.1077 | -63.22%
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIDI,план) | - | - | н/д
3.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | н/д
3.2 | СН1 (35-60 кВ) | - | - | н/д
3.3 | СН2 (1-20 кВ) | - | - | н/д
3.4 | HH (до 1 кВ) | - | - | н/д
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIFI,план) | - | - | н/д
4.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | н/д
4.2 | СН1 (35-60 кВ) | - | - | н/д
4.3 | СН2 (1-20 кВ) | - | - | н/д
4.4 | НН (до 1 кВ) | - | - | н/д
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | н/д
5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | н/д

## 2.2.
2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.
№ | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, ПSAIDI |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, ПSAIFI |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIDI,план) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIFI,план) |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | ВН | СН 2 | СН 1 | НН | ВН | СН 2 | СН 1 | НН | ВН | СН 2 | СН 1 | НН | ВН | СН 2 | СН 1 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ООО СК "ЭНР" | 0 | 0 | 0 | 0.33408 | 0 | 0 | 0 | 0.10768 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -

## 2.3
2.3. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде, заполняется в произвольной форме.
№ п/п | Мероприятия
1 | Анализ качества предоставляемых услуг
2 | Анализ аварийности в сетях, снижение среднего времени восстановления электроснабжения
3 | Информирование о необходимости передачи показаний приборов учета электроэнергии
4 | Снижение уровня потерь электроэнергии в сетях ООО СК "ЭНР"
5 | Контроль состояния электрической сети потребителя для обеспечения условий, не ухудшающих качество электрической энергии
6 | Реализован функционал сервиса "Личный кабинет клиента по технологическому присоединению", размещенный на сайте ООО СК "ЭНР"
7 | Проведение мероприятий по установке приборов учета электроэнергии, снятие показаний с которых возможно с помощью АСКУЭ

## 2.4.
2.4. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся качества оказания услуг по передаче электрической энергии, заполняется в произвольной форме.
Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся качества оказания услуг по передаче электрической энергии, отсутствует.

## 3.1.
3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению
3.1. Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах ее увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы такой организации, заполняется в произвольной форме.
Невостребованная мощность для осуществления технологического присоединения в 2021 отсутствовала

## 3.2.
3.2. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в отчетном периоде, заполняется в произвольной форме.
№ п/п | Описание мероприятий
1 | Организован пункт обслуживания потребителей
2 | Наличие официального сайта в сети Интернет. На сайте компании имеется вся необходимая информация, чтобы клиент мог: - получить справочную информацию о правилах и порядке подключения и технологического присоединения; - найти контактные координаты специалистов компании; - найти бланки необходимых документов; - получить ответ на часто задаваемые вопросы.
3 | Реализован функционал сервиса "Личный кабинет клиента по технологическому присоединению", размещенный на сайте ООО СК "ЭНР"
4 | Своевременная подготовка необходимых документов для осуществления технологического присоединения
5 | Организация стенда с образцами заполненных заявок на выполнение услуг в пункте обслуживания потребителей.

## 3.3.
3.3. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся предоставления услуг по технологическому присоединению, заполняется в произвольной форме.
Прочая информация отсутствует

## 3.4.
3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.
№ | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамикие по годам | [14 empty] | Всего
|  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 31 | 16 | -48.39% | 0 | 0 | н/д | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 17
2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 31 | 15 | -51.61% | 0 | 0 | н/д | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 16
3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0
3.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0
3.2 | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0
4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 15 | 7 | -53.33% | 0 | 0 | н/д | 14 | 2 | -85.71% | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 4.5
5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 39 | 11 | -71.79% | 0 | 0 | н/д | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 11
6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 32 | 47 | 46.88% | 1 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 47
7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0
7.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0
7.2 | по вине заявителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0
8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 233 | 343 | 47.21% | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 343

## 3.5.
3.5 Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации ( не заполняется, в случае наличия на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет интерактивного инструмента, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотреных настоящим пунктом)
Размер платы за технологическое присоединение к сетям ООО Сетевая компания «Энергоресурс» утвержден постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 29.12.2020 N 69/14 в виде стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности. Информация размещена на официальном сайте ООО Сетевая компания «Энергоресурс» http://enr-katav.ru/raskrytie-informacii/2021/ в разделе РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ – 2021 – п. 19а

## 4.1.
4. Качество обслуживания. 4.1 Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
№ | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания
|  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использаванием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменая форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее
|  | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 31 | 0 | -100% | 0 | 0 | н/д | 1 | 17 | 1600% | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д
1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д
1.2 | осуществление технологического присоединения | 31 | 0 | -100% | 0 | 0 | н/д | 1 | 17 | 1600% | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д
1.3 | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д
1.4 | качество обслуживания | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д
1.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д
1.6 | прочее (указать) | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д
2 | Жалобы | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д
2.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д
2.1.1 | качество услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д
2.1.2 | качество электрической энергии | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д
2.2 | осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д
2.3 | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д
2.4 | качество обслуживания | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д
2.5 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д
2.6 | прочее (указать) | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д
3 | Заявки на оказание услуг: | 32 | 0 | -100% | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д
3.1 | по технологическому присоединению | 31 | 0 | -100% | 0 | 0 | н/д | 1 | 17 | 1600% | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д
3.2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д
3.3 | организация коммерческого учета электрической энергии | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д
3.4 | прочее (указать) | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д

## 4.2.
4.2 Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.
N | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес элекронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ООО СК "ЭнР" | Пункт обслуживания потребителей | г.Катав-Ивановск, ул. Полевая, 46, офис 11 | тел. +7 (900) 089-42-63; sk.energoresurs@mail.ru | вторая, четвертая среда месяца с 13-00 до 17-00 | согласно Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций | 31 | 20 | 1 | 2 шт. МООО "Катав-Ивановское АТП", Кафе "Изумруд"

## 4.3.
4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.
N | Наименование | Единица измерения
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения: Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: | номер телефона | 8 (351)-472-92-70
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | -
2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | -
2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | -
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | -
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | -

## 4.4.
4.4. Категория обращений, в которой зарегистрировано наибольшее число обращений всего, обращений, содержащих жалобу, обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в отчетном периоде, в соответствии с пунктом 4.1 Информации о качестве обслуживания потребителей услуг.
Наибольшее число обращений. поступивших в отчетном году, зарегистрировано в категории "осуществление технологического присоединения" – 17 шт.

## 4.5.
4.5. Описание дополнительных услуг, оказываемых потребителю, помимо услуг, указанных в Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций.
Дополнительные услуги, оказываемые потребителю, помимо услуг, указанных в Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций, не предусмотрены.

## 4.6.
4.6. Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, участники ВОВ и боевых действий на территориях других государств в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 2, ст. 161; N 19, ст. 2023; 2001, N 1, ст. 2; N 33, ст. 3427; N 53, ст. 5030; 2002, N 30, ст. 3033; N 48, ст. 4743; N 52, ст. 5132; 2003, N 19, ст. 1750; 2004, N 19, ст. 1837; N 25, ст. 2480; N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; N 52, ст. 5038; 2005, N 1, ст. 25; N 19, ст. 1748; N 52, ст. 5576; 2007, N 43, ст. 5084; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 30, ст. 3609; N 40, ст. 4501; N 52, ст. 6224; 2009, N 18, ст. 2152; N 26, ст. 3133; N 29, ст. 3623; N 30, ст. 3739; N 51, ст. 6148; N 52, ст. 6403; 2010, N 19, ст. 2287; N 27, ст. 3433; N 30, ст. 3991; N 31, ст. 4206; N 50, ст. 6609; 2011, N 45, ст. 6337; N 47, ст. 6608; 2012, N 43, ст. 5782; 2013, N 14, ст. 1654; N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 23, ст. 2930; N 26, ст. 3406; N 52, ст. 7537; 2015, N 14, ст. 2008), матери-одиночки, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним категории граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 21, ст. 699; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 32, ст. 1861; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4561; 1996, N 51, ст. 5680; 1997, N 47, ст. 5341; 1998, N 48, ст. 5850; 1999, N 16, ст. 1937; N 28, ст. 3460; 2000, N 33, ст. 3348; 2001, N 1, ст. 2; N 7, ст. 610; N 33, ст. 3413; 2002, N 30, ст. 3033; N 50, ст. 4929; N 53, ст. 5030; 2002, N 52, ст. 5132; 2003, N 43, ст. 4108; N 52, ст. 5038; 2004, N 18, ст. 1689; N 35, ст. 3607; 2006, N 6, ст. 637; N 30, ст. 3288; N 50, ст. 5285; 2007, N 46, ст. 5554; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6224; N 52, ст. 6236; 2009, N 18, ст. 2152; N 30, ст. 3739; 2011, N 23, ст. 3270; N 29, ст. 4297; N 47, ст. 6608; N 49, ст. 7024; 2012, N 26, ст. 3446; N 53, ст. 7654; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3443; N 27, ст. 3446; N 27, ст. 3477; N 51, ст. 6693; 2014, N 26, ст. 3406; N 30, ст. 4217; N 40, ст. 5322; N 52, ст. 7539; 2015, N 14, ст. 2008).
Организована возможность дистанционной подачи заявки посредством сервиса "Личный кабинет"

## 4.7.
4.7. Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.
В отчетном периоде опросы потребителей не проводились.

## 4.8.
4.8. Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей.
№ п/п | Описание мероприятий
1 | Наличие офиса очного обслуживания клиентов.
2 | Организация стенда с образцами заполненных заявок на выполнение услуг в пункте обслуживания потребителей.
3 | Своевременная подготовка необходимых документов для осуществления технологического присоединения
4 | Наличие официального сайта в сети Интернет.
5 | Реализован функционал сервиса "Личный кабинет клиента по технологическому присоединению", размещенный на сайте ООО СК "ЭНР"

## 4.9.
4.9. Информация по обращениям потребителей.
№ п/п | Индефикационный номер обращения | дата обращения | время обращения | Форма обращения |  |  |  |  | Обращения | [5 empty] | Обращения потребителей, содержащих жалобу | [6 empty] | Обращения потребителей, содержащих заявку на оказание услуг |  |  |  | Факт получения потребителем ответа |  |  | Мероприятия по результатам обращений
|  |  |  | очное | Заочное обращение посредством телефонной связи | Заочное обращение посредством сети Интернет | Письменное обращение посредством почтовой связи | прочее | оказание услуг по передаче электрической энергии | осуществление технологического присоединения | коммерческий учет электрической энергии | качество обслуживания потребителей | техническое обслуживание электросетевых объектов | прочее | качество услуг по передаче эл. эн. | качество электрической энергии | осуществление технологического присоединения | коммерческий учет электрической энергии | качество обслуживания потребителей | техническое обслуживание электросетевых объектов | прочее | по технологическому присоединению | Заключение договора на оказание услуг по передаче электроэнергии | Организация комерческого учета электроэнергии | прочее | заявителем был получен исчерпывающий ответ в установленные сроки | заявителембыл получен исчерпывающий ответ с нарушением сроков | обращения оставленные без ответа | выполненные мероприятия по результатам обращения | планируемые мероприятия по результатам обращения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | УК-1-00201 | 2021-02-10 | 08 56 |  |  | да |  |  |  | да | [11 empty] | да |  |  |  | да |  |  | да
2 | УК-1-00202 | 2021-04-01 | 09 31 |  |  | да |  |  |  | да | [11 empty] | да |  |  |  | да |  |  | да
3 | КИ-2-00203 | 2021-04-16 | 16 19 |  |  | да |  |  |  | да | [11 empty] | да |  |  |  | да |  |  | да
4 | УК-1-00205 | 2021-05-17 | 20 41 |  |  | да |  |  |  | да | [11 empty] | да |  |  |  | да |  |  | да
5 | УК-1-00206 | 2021-05-17 | 11 28 |  |  | да |  |  |  | да | [11 empty] | да |  |  |  | да |  |  | да
6 | УК-1-00207 | 2021-05-20 | 16 07 |  |  | да |  |  |  | да | [11 empty] | да |  |  |  | да |  |  | да
7 | УК-1-00208 | 2021-07-08 | 14 05 |  |  | да |  |  |  | да | [11 empty] | да |  |  |  | да |  |  | да
8 | УК-1-00209 | 2021-09-06 | 09 18 |  |  | да |  |  |  | да | [11 empty] | да |  |  |  | да |  |  | да
9 | УК-1-00210 | 2021-09-24 | 09 16 |  |  | да |  |  |  | да | [11 empty] | да |  |  |  | да |  |  | да
10 | УК-1-00211 | 2021-10-15 | 09 23 |  |  | да |  |  |  | да | [11 empty] | да |  |  |  | да |  |  | да
11 | УК-4-00212 | 2021-10-15 | 11 12 |  |  | да |  |  |  | да | [11 empty] | да |  |  |  | да |  |  | да
12 | УК-1-00213 | 2021-10-20 | 15 51 |  |  | да |  |  |  | да | [11 empty] | да |  |  |  | да |  |  | да
13 | УК-1-00214 | 2021-11-12 | 11 39 |  |  | да |  |  |  | да | [11 empty] | да |  |  |  | да |  |  | да
14 | УК-1-00215 | 2021-11-30 | 14 06 |  |  | да |  |  |  | да | [11 empty] | да |  |  |  | да |  |  | да
15 | УК-1-00216 | 2021-12-07 | 09 03 |  |  | да |  |  |  | да | [11 empty] | да |  |  |  | да |  |  | да
16 | УК-1-00217 | 2021-12-14 | 18 25 |  |  | да |  |  |  | да | [11 empty] | да |  |  |  | да |  |  | да
17 | УК-1-00218 | 2021-12-27 | 12 32 |  |  | да |  |  |  | да | [11 empty] | да |  |  |  | да |  |  | да