## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | год | 2022 | года
ООО Сетевая Компания "ЭнергоРесурс"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО Сетевая Компания "ЭнергоРесурс" | ТП | г. Усть-Катав, пос. Вязовая, ул. Пролетарская, ТП-40 | 6 (6.3) | 08,25 2022.02.11 | 13,30 2022.02.11 | В | 5.08 |  |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 47 |  | 67 от 11.02.2022г | 3.4.12.2,3.4.14 | 4.1 | 1
2 | ООО Сетевая Компания "ЭнергоРесурс" | ВЛ | пос. Минка улица Октябрьская, ВЛ-0,4кВ Л-5 пролёт опор №7-8 от ТП-101 | 0.38 | 16,50 2022.04.21 | 19,10 2022.04.21 | В | 2.33 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП -101 пролёт опор №7-8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 |  | 69 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
3 | ООО Сетевая Компания "ЭнергоРесурс" | ВЛ | пос. Вязовая ул. Шевченко ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-10 пролёт опор №30-31 | 0.38 | 16,50 2022.04.15 | 18,10 2022.04.15 | В | 1.33 | пос. Вязовая ВЛ-0,4кВ от ТП-10 Л-1 по ул. Шевченко , пролёт опор №30-31 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 264 |  | 68 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
4 | ООО Сетевая Компания "ЭнергоРесурс" | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от ТП-15 | 0.38 | 12,27 2022.05.29 | 15,30 2022.05.29 | В | 3.05 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |  | 70 2022-05-29 | 3.4.12.2,3.4.1 | 4.4 | 1
5 | ООО Сетевая Компания "ЭнергоРесурс" | ВЛ | ВЛ 6кВ Центр 2 от ПС 110/35/6 Юрюзань | 6 (6.3) | 17,51 2022.07.26 | 20,25 2022.07.26 | В | 2.57 | ТП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 660 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 71 2022-07-26 | 3.4.12.3 | 4.14 | 1
6 | ООО Сетевая Компания "ЭнергоРесурс" | ВЛ | Фидер №5 от ЭЧЭ-51 | 10 (10.5) | 17,58 2022.11.18 | 12,42 2022.11.19 | В | 18.73 | ВЛ 10 (10.5) кВ Фидер №5 от ЭЧЭ-51 пролет опор №35-№36 фазы А, В |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 960 |  | № 72 от 19.11.2022г | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
7 | ООО Сетевая Компания "ЭнергоРесурс" | ВЛ | ВЛ 10кВ от ТП-149 | 10 (10.5) | 06,48 2022.11.21 | 10,49 2022.11.21 | В | 4.02 | ВЛ 10кВ от ТП-149 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 4 | 360 | 0 | 968 |  | №73 от 21.11.2022г | 3.4.10 | 4.12 | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 37.11 | x | x | x | 460 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 9 | 451 | 0 | 2984 | x | x | x | x | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 37.11 | x | x | x | 460 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 9 | 451 | 0 | 2984 | x | x | x | x | 0; 1
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 0
Директор ООО СК «ЭНР» Н.В. Цапулина
Должность Ф.И.О. Подпись

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь