## 1 кв
19г.8 Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения 1 кв 2023г
№ п/п | Наименование населенного пункта | Район | Наименование подстанции | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров на ТП, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | пос. Совхозный | Катав-Ивановский муниципальный район | ТП 111 | 6/0,4 | 400 | 0.2 | 0.2
2 | пос. Совхозный | Катав-Ивановский муниципальный район | ТП 152 | 10/0,4 | 2х630 | 0.62 | 0.62
3 | пос. Совхозный | Катав-Ивановский муниципальный район | ТП 118 | 10/0,4 | 250 | 0.12 | 0.12
4 | пос. Совхозный | Катав-Ивановский муниципальный район | ТП 146 | 10/0,4 | 160 | 0.08 | 0.08
5 | пос. Совхозный | Катав-Ивановский муниципальный район | ТП 149 | 10/0,4 | 400 | 0.19 | 0.19
6 | пос. Совхозный | Катав-Ивановский муниципальный район | ТП 155 | 10/0,4 | 2х400 | 0.39 | 0.39
7 | г. Катав-Ивановск | Катав-Ивановский муниципальный район | ТП 28 | 6/0,4 | 2х630 | 0.63 | 0.63
8 | ДОЛ "Ребячья Республика" | Усть-Катавский городской округ | ТП-39 | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
9 | ДОЛ "Ребячья Республика" | Усть-Катавский городской округ | ТП-40 | 6/0,4 | 2х400 | 0.08 | 0.08
10 | пос. Вязовая | Усть-Катавский городской округ | КТП-38 | 6/0,4 | 250 | 0.0237 | 0.0237
11 | пос. Вязовая | Усть-Катавский городской округ | КТП-4 | 6/0,4 | 160 | 0.0032 | 0.0032
12 | пос. Вязовая | Усть-Катавский городской округ | КТП-17 | 6/0,4 | 160 | 0.06 | 0.06
13 | пос. Вязовая | Усть-Катавский городской округ | КТП-2017 | 6/0,4 | 160 | 0.0377 | 0.04
14 | пос. Вязовая | Усть-Катавский городской округ | КТП-40 | 6/0,4 | 250 | 0.021 | 0.021
15 | пос. Вязовая | Усть-Катавский городской округ | КТПН Водозабор | 6/0,4 | 25 | 0 | 0
16 | п. ж/д ст. Минка | Усть-Катавский городской округ | КТП-101 | 10/0,4 | 400 | 0.033 | 0.033
17 | п. ж/д ст. Минка | Усть-Катавский городской округ | КТП-102 | 10/0,4 | 400 | 0.0387 | 0.0387
18 | пос. Малый Бердяш | Усть-Катавский городской округ | ТП 88 | 6/0,4 | 630 | 0 | 0
19 | д. Малиновка, мкр №4 | Сосновский район | КТП-1762 | 10/0,4 | 400 | 0 | 0
20 | д. Малиновка, мкр №4 | Сосновский район | КТП-1763 | 10/0,4 | 250 | 0 | 0
21 | д. Малиновка, мкр №4 | Сосновский район | КТП-1764 | 10/0,4 | 160 | 0 | 0
22 | д. Малиновка, мкр №4 | Сосновский район | КТП-1765 | 10/0,4 | 160 | 0 | 0
23 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | ТП-343 | 6/0,4 | 1000 | 0.7 | 0.7
24 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | ТП-17, Т-172 | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
25 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | ТП-17, Т-171 | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
26 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | ТП-77 (ПК «Резолит») | 6/0,4 | 400 | 0 | 0
27 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | КТП-65 (Очистные сооружения) | 6/0,4 | 2000 | 0.2 | 0.2
28 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | ТП-26, Т-262 (Кислотное хозяйство) | 6/0,4 | 1000 | 0.15 | 0.15
29 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | ТП-103, Т-103 | 6/0,4 | 1000 | 0.1 | 0.1
30 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | ТП-16 бис, Т-163 | 6/0,4 | 630 | 0.5 | 0.5
31 | территория АО "ЧТПЗ" г. Челябинск | г. Челябинск | ТП-16 бис, Т-164 | 6/0,4 | 630 | 0.5 | 0.5