## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | год | 2023 | года
ООО Сетевая Компания "ЭнергоРесурс"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО Сетевая Компания "ЭнергоРесурс" | ВЛ | пос. Вязовая ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-5 | 0.38 | 13,38 2023.03.09 | 19,58 2023.03.09 | В | 6.33 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-5 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 117 |  | 74 2023-03-09 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
2 | ООО Сетевая Компания "ЭнергоРесурс" ООО СК "ЭнР" | ВЛ | пос. Вязовая ул. Пролетарская ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-40 | 0.38 | 16,26 2023.07.01 | 18,45 2023.07.01 | В | 2.32 | ВЛ 0.38 кВ пос. Вязовая ул. Пролетарская ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-40 пролёт опор 9-10 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 110 |  | Акт № 75 от 01.07.2023г | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
3 | ООО Сетевая Компания "ЭнергоРесурс" ООО СК "ЭнР" | ВЛ | пос. Вязовая ул.Пролетарская ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-40 | 0.38 | 09,47 2023.07.02 | 12,17 2023.07.02 | В | 2.5 | ВЛ 0.38 кВ пос. Вязовая ул. Пролетарская ВЛ-0,4кВ Л-1 опора №18 ТП-40 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 110 |  | Акт №76 от 02.07.2023г | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
4 | ООО Сетевая Компания "ЭнергоРесурс" | КЛ | КЛ-0,4 кВ ШР-4 от ТП-1763 | 0.38 | 19,30 2023.11.16 | 14,30 2023.11.17 | В | 19 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 |  | №77 от 17.11.2023г | 3.4.8 | 4.13 | 1
5 | ООО Сетевая Компания "ЭнергоРесурс" ООО СК "ЭнР" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-10 Л-1 по ул. Шевченко , пролёт опор №25-27 | 0.38 | 17,10 2023.12.20 | 20,10 2023.12.20 | В | 3 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ от ТП-10 Л-1 по ул. Шевченко , пролёт опор №25-27 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 264 |  | акт № 78 2023-12-20 | 3.4.12.2 |  | 1
7 | ООО Сетевая Компания "ЭнергоРесурс" | ВЛ | ВЛ -0,4 кВ Л-3 от ТП-5, на опоре №1 | 0.38 | 07,00 2023.12.30 | 11,00 2023.12.30 | В | 4 | ВЛ -0,4 кВ Л-3 от ТП-5, на опоре №1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 |  | акт № 79 2023-12-30 | 3.4.12.5 | 4.12. | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 37.15 | x | x | x | 183 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 711 | x | x | x | x | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 37.15 | x | x | x | 183 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 711 | x | x | x | x | 0; 1
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь