## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | февраль | месяц | 2018 | года
ООО Сетевая компания «Энергоресурс»
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
10 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-1 от ТП-4 | 0.4 | 2018-02-02 11:30 | 2018-02-02 16:00 | В1 | 4.5 | ВЛ 0,22кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 10 | 3.4.7 | 4.3, 4.13 | 1
11 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-1 от ТП-36 | 0.4 | 2018-02-07 17:00 | 2018-02-07 18:00 | В1 | 1 | ВЛ 0,4кВ-Л1 от ТП-36 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |  | 11 | 3.4.7 | 4.13 | 1
12 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-21 ВЛ 6кВ | 6 | 2018-02-17 15:00 | 2018-02-17 17:00 | В | 2 | Л-21 ВЛ 6кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 670 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго"; Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению структурное подразделение Трансэнерго-филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | 12 | 3.4.7 | 4.3 | 1
13 | ООО СК "ЭнР" | ВЛ | Л-3 от ТП-4 опора 73-1 | 0.4 | 2018-02-27 10:00 | 2018-02-27 14:00 | В1 | 4 | ВЛ 0,22кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.3 |  | 13 | 3.4.7 | 4.3 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь