## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | октябрь-декабрь | месяц | 2017 | года
ООО Сетевая Компания "ЭнергоРесурс"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
10 | ООО Сетевая Компания "ЭнергоРесурс" | ВЛ | Л-3 от КТП-149 | 0.4 | 14,25 2017.10.04 | 15,55 2017.10.04 | В1 | 1.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | [16 empty] | 0
11 | ООО Сетевая Компания "ЭнергоРесурс" | КЛ | ТП-44 КЛ-0.4 №5 | 0.4 | 09,00 2017.10.09 | 17,00 2017.10.13 | В1 | 104 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | [16 empty] | 0
12 | ООО Сетевая Компания "ЭнергоРесурс" | ВЛ | Л-1 от ТП-88 | 0.4 | 17,05 2017.10.11 | 19,20 2017.10.11 | В1 | 2.25 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | [16 empty] | 0
13 | ООО Сетевая Компания "ЭнергоРесурс" | ВЛ | Л-1 от ТП-15 | 0.4 | 12,35 2017.10.16 | 15,00 2017.10.16 | В1 | 2.42 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | [16 empty] | 0
14 | ООО Сетевая Компания "ЭнергоРесурс" | ВЛ | Л-3 от КТП-101 | 0.4 | 16,20 2017.10.19 | 18,10 2017.10.19 | В1 | 1.83 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | [16 empty] | 0
15 | ООО Сетевая Компания "ЭнергоРесурс" | ВЛ | Л-1-1 от ТП-88 | 0.4 | 13,40 2017.10.21 | 16,00 2017.10.21 | В1 | 2.33 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | [16 empty] | 0
16 | ООО Сетевая Компания "ЭнергоРесурс" | ВЛ | Л-5 от КТП-149 | 0.4 | 08,00 2017.10.24 | 12,10 2017.10.24 | В1 | 4.17 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | [16 empty] | 0
17 | ООО Сетевая Компания "ЭнергоРесурс" | ВЛ | Л-1 от ТП-10 | 0.4 | 15,20 2017.10.26 | 17,40 2017.10.26 | В1 | 2.33 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | [16 empty] | 0
18 | ООО Сетевая Компания "ЭнергоРесурс" | ВЛ | Л-6 от КТП-5 | 0.4 | 11,30 2017.10.30 | 13,30 2017.10.30 | В1 | 2 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | [16 empty] | 0
19 | ООО Сетевая Компания "ЭнергоРесурс" | ВЛ | Л-2 от КТП-102 | 0.4 | 09,15 2017.10.31 | 14,45 2017.10.31 | В1 | 5.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | [16 empty] | 0
7 | ООО Сетевая Компания "ЭнергоРесурс" | ВЛ | Л-2-3 от ТП-88 | 0.4 | 09,05 2017.11.06 | 11,25 2017.11.06 | В1 | 2.33 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | [16 empty] | 0
8 | ООО Сетевая Компания "ЭнергоРесурс" | ВЛ | Л-1 от КТП-5 | 0.4 | 14,55 2017.11.13 | 16,55 2017.11.13 | В1 | 2 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | [16 empty] | 0
9 | ООО Сетевая Компания "ЭнергоРесурс" | ВЛ | Л-1 от КТП-101 | 0.4 | 17,05 2017.11.17 | 19,00 2017.11.17 | В1 | 1.92 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | [16 empty] | 0
3 | ООО Сетевая Компания "ЭнергоРесурс" | ВЛ | Л-1 от КТП-38 | 0.4 | 11,00 2017.12.07 | 15,35 2017.12.07 | В1 | 4.58 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | [16 empty] | 0
2 | ООО Сетевая Компания "ЭнергоРесурс" | ВЛ | Л-1 от КТП-40 | 0.4 | 11,15 2017.12.06 | 12,40 2017.12.06 | В1 | 1.42 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | [16 empty] | 0
4 | ООО Сетевая Компания "ЭнергоРесурс" | ВЛ | Л-1 от КТП-10 | 0.4 | 10,30 2017.12.12 | 13,20 2017.12.12 | В1 | 2.83 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | [16 empty] | 0
5 | ООО Сетевая Компания "ЭнергоРесурс" | ВЛ | Л-1 от КТП-17 | 0.4 | 14,10 2017.12.20 | 16,20 2017.12.20 | В1 | 2.17 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | [16 empty] | 0
6 | ООО Сетевая Компания "ЭнергоРесурс" | ВЛ | Л-1 от КТП-10 | 0.4 | 11,00 2017.12.29 | 15,00 2017.12.29 | В1 | 4 | 2 | 2 | ВЛ 0.4 кВ | [16 empty] | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь